KSGR HLKS Abgabedokumentation Inhaltsverzeichnis

Diese Spalte kann dem Inhalt individuell angepasst werden

| 1 | Kontakte | Allgemein Lieferanten |
| --- | --- | --- |
| 2 | Protokolle / Dokumente | Inbetriebsetzungsprotokoll Abnahmeprotokoll Bewilligungen und Abnahmen Behörden, Ämter Messprotokolle Konformitätsprüfungs- und Herstellerangaben |
| 3 | Anlagebeschrieb | Anlagebeschreibung Funktionsbeschreibung Bedienungsanleitung |
| 4 | Anlagedaten | Technische Daten Skizzen |
| 5 | Feldgeräte | Datenblätter Bedienungsanleitungen Auftragsbestätigungen |
| 6 | Armaturen und Instrumente | Datenblätter Bedienungsanleitungen Auftragsbestätigungen |
| 7 | Störungen | Störungsliste Störungsursachenliste Störungsbehebungsliste / Massnahmen Servicestellen |
| 8 | Wartung | Pflege und Wartung Checkliste Wartung und Wartungsintervall |
| 9 | Diverses | Schulungen Ersatzteilliste |
| 10 | Pläne | Installationspläne Revisionspläne Prinzipschema Elektroschema R & I Schema |