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Formular A
Festlegungsprotokoll für medizinisch genutzte Bereiche

Standort:			Kantonsspital Graubünden
				Loëstrasse 170, 7000 Chur
				Wählen Sie ein Element aus.

Raum-Nr.:			     

Raumgruppe:			☐ Gruppe 0		☐ Gruppe 1	☐ Gruppe 2

Patientenbereich:		☐ ganzer Raum	☐ Bereich definiert/festgelegt in Skizze

Ableitfähiger Boden:		☐ Ja			☐ Nein

Umschaltzeit Stromversorgung	☐ Klasse 0s		☐ Klasse <0.5s	
bei Spannungsunterbruch:	☐ Klasse <15s		☐ Klasse >15s (keine Sicherheitsstromvers.)

Autonomie der 			☐ 3 Stunden		☐ 24 Stunden
Sicherheitsstromversorgung:	☐ keine Sicherheitsstromversorgung

Autonomie der			☐ Fluchtweg		☐ medizinisch genutzte Räume
Sicherheitsbeleuchtung:	☐ keine

Geplante medizinische Intervention:
     


Auflistung der Verbraucher, welche eine USV benötigen:
     

· Skizze Patientenbereich auf nachfolgender Seite.

Unterschriften
Verantwortlich für den Betrieb (AL Elektro/GA/Mechanik):


	     
	
	     
	
	     

	Name, Vorname
	
	Datum
	
	Unterschrift



Verantwortlicher Arzt / Ärztin


	     
	
	     
	
	     

	Name, Vorname
	
	Datum
	
	Unterschrift





Planskizze medizinischer Raum inkl. Steckdosen, ZSPA-Steckdosen, Definition Patientenumgebung:



Skalierung pro Quadrat:		☐ 25x25cm		☐ 50x50cm	
 				☐ 100x100cm		☐ separater Plan

· Eine Planskizze oder ein Planausschnitt ist zwingender Bestandteil dieses Festlegungsprotokolls

Bezeichnung:
KSGR-FO-PH Elektro Festlegungsprotokoll für medizinisch genutzte Bereiche
Version:	IQ-Soft Dok. Nummer:	Dokumententyp:	Verwaltung:	Gültig ab:	Seite 1 | 1
1.0	304-0441	Formular	Cavigelli Andri	19.05.2022	


image1.emf

image2.emf

image3.png




